**Сведения о заказчике**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование заказчика, место нахождения организации, УНП | Открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба»**филиал «ЦБПО»** 246020, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Базовая, 8УНП 400051494 |
| Ф.И.О., номера телефонов, электронной почты работника, ответственного за закупку в филиале | Моргунов Станислав Владимирович, +375232 79-71-75,+375 44 701-43-03,8-0232-25-24-26 (факс),byp@transoil.gomel.by |
| Филиалы ОАО «Гомельтранснефть Дружба» закупки товаров, работ и услуг осуществляют в соответствии с требованиями приказа генерального директора ОАО.Данный приказ регламентирует порядок осуществления закупок филиалами ОАО **до 1000 базовых величин.** |

**Основная информация по закупке**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата размещения объявления | 08.08.2019 |
| Дата и время окончания приема предложений | 12.07.2019 |
| Требования к участникам | Не состоять в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском правонарушений в экономической сфере, в соответствии с Указом Президента РБ от 23.10.2012 № 488 |
| **филиал «ЦБПО»** Предмет закупки:Комплектация объекта «Реконструкция технологических трубопроводов НПС «Туров»» |
| Наименование | Количество | Единица измерения | Требования к качеству товара (соответствие, ГОСТ, ТУ, прочее), наличие документов подтверждающих качество |
| Задвижка 30С15НЖ Ду50 Ру4 Мпа | 3 | шт. | Сертификат соответствия ТС ТР, если товар подлежит обязательной сертификации. |
| Задвижка 30С15НЖ Ду80 Ру4 Мпа | 2 | шт. | Сертификат соответствия ТС ТР, если товар подлежит обязательной сертификации. |
| Задвижка 31С15НЖ Ду25 Ру4 Мпа | 1 | шт. | Сертификат соответствия ТС ТР, если товар подлежит обязательной сертификации. |
| Фланец Ду 89x3 Ру 4 Мпа | 3 | шт. | Сертификат соответствия ТС ТР, если товар подлежит обязательной сертификации. |
| Фланец Ду32 Ру 4 МПа | 2 | шт. | Сертификат соответствия ТС ТР, если товар подлежит обязательной сертификации. |
| Фланец Ду76x3 Ру 4 МПа | 1 | шт. | Сертификат соответствия ТС ТР, если товар подлежит обязательной сертификации. |
| Фланцы для т/пр с соединительным выступом на Ру 4 МПа Ду 50 мм | 6 | шт. | Сертификат соответствия ТС ТР, если товар подлежит обязательной сертификации. |
| Болт с гайкой и шайбой класс прочности 10.9 | 47,00 | кг | Сертификат соответствия ТС ТР, если товар подлежит обязательной сертификации. |